

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» февраля 2025 г. № 05

Об утверждении технического задания для

МУП «Еткульский» на разработку инвестиционной

программы развития системы водоснабжения

на территории Лебедевского

сельского поселения на 2025-2028 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, Уставом муниципального образования «Лебедевское сельское поселение», администрация Лебедевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для МУП «Еткульское» на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории Лебедевского сельского поселения (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.

Глава Лебедевского сельского поселения Ю.С. Байтингер

Приложение

к постановлению администрации

Лебедевского сельского поселения

от 28.02.2025 года № 5

**Техническое задание на разработку инвестиционной программы** **развития системы водоснабжения на территории Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области**

**Заказчик инвестиционной программы**:

Администрация Лебедевского сельского поселения

**Разработчик инвестиционной программы**:

МУП «Еткульский»

**1. Основание для разработки инвестиционной программы**

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

1.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

1.5. СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

1.6. Схема водоснабжения и водоотведения Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области

на 2020-2029 гг.

**2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения, Лебедевского сельского поселения на 2025 - 2028 годы (далее –инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Лебедевского сельского поселения на 2025 - 2028 годы;

2.1.2. Повышение надежности работы систем холодного водоснабжения в соответствие с нормативными требованиями;

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при обеспечении потребителей услугами холодного водоснабжения и водоотведения, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения вышеуказанных целей:

2.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

2.2.2. Обеспечение холодного водоснабжения объектов существующей и перспективной застройки поселения;

2.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

2.2.5. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;

2.2.6. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

**3. Требования к разработке инвестиционной программы**

4.1. При разработке инвестиционной программы необходимо учесть требования:

-выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить безаварийное использование системы водоснабжения;

-разработать план мероприятий ;

-определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

4.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-собственные средства МУП «Еткульский»;

-финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

-финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

4.3. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП «Еткульский» и администрация Лебедевского сельского поселения.

4.4. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

4.5. Инвестиционная программа должна содержать:

-паспорт инвестиционной программы;

-цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

-анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

-основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень безаварийной эксплуатации сетей и объектов;

-план технических мероприятий по системам водоснабжения и водоотведения, обеспечивающий поддержание уровня целевых индикаторов.

-объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

-расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

-срок разработки инвестиционной программы;

-срок реализации инвестиционной программы.

4.6. Срок реализации инвестиционной программы – 2025 года – 2028 года.

4.7. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

4.8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

-проектно-изыскательские работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-пусконаладочные работы;

-проведение регистрации объектов;

4.9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

4.10. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

**4. Перечень действующих сетей и объектов по водоснабжению, находящихся в собственности Администрации Лебедевского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Адрес**  | **Основные характеристики имущества** |
| 1 | Водопроводные сети | РФ, Челябинская обл., Еткульский р-н, Лебедевское сельское поселение, д. Погудино | Протяженность 1387 м |
| 2 | Водопроводные сети  | Россия, Челябинская обл., р-н Еткульский, с. Лебедевка, по ул. Мира, ул. 8 Марта, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Лесная | Протяженность 3067 |
| 3 | Водопроводные сети | Челябинская обл., р-н Еткульский, с. Лебедевка, от водонапорной Башни № 2 до ул. Советской по ул. Труда  | Протяженность1220 |
| 4 | Скважина № 1636 | Челябинская обл., р-н Еткульский, с. Лебедевка, западная окраина  | Глубина 125  |
| 5 | Скважина № 2605 | Челябинская обл., р-н Еткульский, с. Лебедевка, южная окраина  | Глубина120 |
| 6 | Скважина № 415 | Челябинская обл., р-н Еткульский, д. Погудино | Глубина120 |

**5.Основные мероприятия инвестиционной программы**

5.1 Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2025-2028 гг.

На территории Лебедевского сельского поселения источником централизованного водоснабжения сельского поселения являются артезианские скважины, расположенная на территории Лебедевского сельского поселения и являются муниципальной собственностью, закреплены за МУП «Еткульское» на праве хозяйственного ведения.

**Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Описание мероприятий** | **Адрес** | **Срок исполнения** |
| Замена водопровода протяженностью 50 м. | Согласно смете |  с. Лебедевка по ул. Советская,  | 2025 -2028 |
| Обследование системы водоснабжения  | Оценка технического состояния системы централизованного водоснабжения, при необходимости ремонтные работы | Лебедевское сельское поселение  | 2025 |

5.2. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и

очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями СаНПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2025-2028 гг.

**6.Порядок внесения изменений в техническое задание**

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Лебедевское сельского поселения или по инициативе МУП «Еткульский».

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лебедевское сельское поселение на 2025-2028 года и на перспективу до 2029 года;

-принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Лебедевского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

-внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Еткульское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации Лебедевского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.