Распоряжение

От  01.03.2010 № 13г.                                              Утверждаю_________________

В.В.Горншу

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ДОМА КУЛЬТУРЫ
Новобатуринского сельского поселения

Структура программы энергосбережения

- Паспорт программы

- I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Приложения

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | Программа энергосбережения Дома Культуры Новобатуринского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы Заказчик Программы |  | Федеральный закон от 23.11. 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 342-П «Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы Новобатуринское сельское поселение |
| Цель Программы |  | - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях. |
| Задачи Программы |  | - снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды, топлива |
| Сроки реализации Программы |  | 2010– 2011 годы |
| Исполнители мероприятий |  | Новобатуринское сельское поселение |
| Источники финансирования |  | Бюджетные средства, собственные средства |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды на 30 процентов от уровня 2009 года; - формирование «энергосберегающего» типа мышления (поведения) в коллективе; - Снижение потребления топлива на __ процентов от уровня 2009 года. |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема высоких платежей Новобатуринского поселения за потребляемые топливно-энергетические ресурсы (далее именуется – ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих как отдельно стоящие здания и сооружения, так и  выделенные в зданиях отдельные помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают расходы и требуют значительных затрат средств. В то же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности.

Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издержки в хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и для Новобатуринского сельского поселения в частности.

Программа разработана во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года субъектам Российской Федерации о разработке и принятии комплексных программ по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению  энергетических издержек в бюджетном секторе.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования ТЭР в общей политике социально-экономического развития Новобатуринского сельского поселения.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Модернизация и обновление региональной экономики на основе энергосберегающих технологий является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При реализации данных разделов в 2010 – 2020 годах должны быть достигнуты результаты по:

экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки газоснабжения;

развитию рынка энергосервисных услуг;

вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Еткульского муниципального района, в частности Новобатуринского сельского поселения за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.

Существующие величины потребления энергоресурсов в организации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Вид энергоресурса (ТЭР) | Потребление ТЭР за 2009 год | Тариф (с НДС), руб./един. | Годовые затраты на оплату ТЭР, руб. | Удельные показатели на м2 на 1 чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом Культуры |
| 1 | Электроэнергия | 15827,7 | 1-82 | 28806-40 | 791,4 |
| 2 | Вода | 54,9 | 8-25 | 452-90 | 2,7 |
| 3 | Тепло | 397,55 | 650-89 | 258761-32 | 0,397 |

- Дом культуры    - S – 1000,8                       20 чел.

Программа энергосбережения и экономии энергетических ресурсов в Новобатуринском сельском поселении на 2010-2020 годы (далее именуется – Программа)  разработана на основании требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящая Программа  содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования ТЭР при осуществлении своей профильной деятельности. В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам предприятия) экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в Новобатуринском сельском поселении является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение энергетической эффективности экономики Новобатуринского сельского поселения.

Задачи Программы − обеспечение в экономике Новобатуринского сельского поселения и в бюджетном секторе:

снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов;

снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии,  природного газа;

сокращения потерь тепловой и электрической энергии и природного газа.

Ход реализации мероприятий Программы оценивается целевыми индикаторами и показателями:

Годовой объем потребления электроэнергии см. Приложение 1 (таблица 2, строка 1);

годовой объем потребления тепловой энергии см. Приложение 1 (таблица 3, строка 2);

По отдельным разделам Программы в качестве индикаторов применяется процент внедрения мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап. Это мероприятия 2010 года. План мероприятий на 2010 год представлен в приложении 3. В основном это организационные мероприятия, обязательные, предписанные законодательными актами к выполнению мероприятия и малозатратные мероприятия.

II этап охватывает период с 2011 года по 2020 годы, когда реализуются основные мероприятия программы. Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года и утверждается приказом и представляется в администрацию Еткульского муниципального района для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам и срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта снижения энергопотребления.

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий; взаимодействие администрации Еткульского муниципального района и администрации Новобатуринского сельского поселения и в части согласования решения проблем энергоэффективности; создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Программные мероприятия подразделяются на организационные (административные  мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

поэтапность реализации;

консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем энергоэффективности;

обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как «стимулирование» подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний.

В ходе реализации Программы планируется организовать:

контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения на территории Новобатуринского сельского поселения;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектами на территории Новобатуринского сельского поселения, систематизация и обобщение полученных данных;

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализуемые в Новобатуринском сельском поселении энергосберегающие мероприятия в 2010 году планируется осуществлять за счёт бюджетных средств, предусмотренных в Новобатуринском сельском поселении, собственных средств Новобатуринского сельского поселения, предусмотренных в  расходах на хозяйственные нужды.  При составлении мероприятий на 2011 и последующие  годы планируется в смете расходов Новобатуринского сельского поселения выделить статью "за потребляемые ТЭР" и предусмотреть статью "расходы на энергосберегающие мероприятия".

Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются администрацией Еткульского муниципального района.

собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы;

использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному  регулированию;

средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий;

В качестве инструментов планируется использовать:

введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;

обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.

Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой Новобатуринского сельского поселения регламентируется Распоряжением Главы Новобатуринского сельского поселения и согласуется с управлением общей (сводной) программой администрации Еткульского муниципального района.      Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

В дальнейшем для выполнения общепрограммных мероприятий создаётся дирекция Программы с наделением её соответствующими полномочиями. Дирекция в пределах своих полномочий осуществляет межсистемную координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, свод планов отдельных субъектов, контроль и анализ исполнения принятых решений. На время реализации первого этапа Программы функции дирекции Программы возлагаются на уполномоченное предприятие.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г. № 1830-р (п.57) ежегодное сокращения потребления 3% в течение пяти лет начиная с 1 января 2010 года каждого ресурса составит 3 процента по отношению к уровню 2009г. (смотри таблицы № 2,3,4,5 ).

При реализации программных мероприятий в Новобатуринском сельском поселении в 2020 году должно быть достигнуто сокращение потребления:

- электрической энергии на  4747,7 кВт.ч или на 30 процентов от уровня 2009 года;

- тепловой энергии на 119,265  Гкал. или на 30 процентов от уровня      2009 года;

- воды на 16,5 м3 или на 30 процентов от уровня 2009 года.

Всего, экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг. составит 	30890,0  кВт; 108,4 м/3; 775,224 Гкал, что соответствует экономии средств за время реализации программы в сегодняшних ценах и без учёта инфляции 561,7 тыс. рублей. (количество сэкономленных энергоресурсов умножается на их стоимость)

Приложение 1

Экономия электрической энергии по Дому Культуры  Новобатуринского сельского поселения

Таблица 2

| № п/ п | Показатель | Ед. Изм | Всего (2010 2020 гг.) | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Прогноз потребления без учета реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс. кВт | 174,13 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 2 | Прогноз потребления с учетом энергосберегающих мероприятий | Тыс. кВт | 143,24 | 15,35 | 14,88 | 14,40 | 13,93 | 13,45 | 12,98 | 12,50 | 12,03 | 11,56 | 11,08 | 11,08 |
| 3 | Общее снижение | Тыс. кВт | 30,89 | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 2,38 | 2,85 | 3,33 | 3,80 | 4,27 | 4,75 | 4,75 |

30890кВт х 1,82 =56219,8 руб

Экономия тепловой энергии

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Ед. Изм | Всего (2010 2020 гг.) | Объем потребления по годам | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления без учета реализации энергосберегающих мероприятий | Гкал | 4373,050 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 | 397,550 |  |
| 2. | Прогноз потребления с учетом реализации энергосберегающих мероприятий | Гкал | 3597,826 | 385,623 | 373,697 | 361,770 | 349,844 | 337,917 | 325,991 | 314,064 | 302,183 | 290,212 | 278,285 | 278,285 |  |
| 3. | Общее снижение | Гкал | 775,224 | 11,927 | 23,853 | 35,780 | 47,706 | 59,633 | 71,559 | 83,486 | 95,412 | 107,338 | 119,265 | 119,265 |  |

775,224 Гкал х 650,89 = 504585,5 руб

Экономия воды

Таблица 4

| № п/п | Показатель | Ед. Изм | Всего (2010 2020гг.) | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления без учета реализации энергосберегающих мероприятий | М3 | 603,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| 2. | Прогноз потребления с учетом реализации энергосберегающих мероприятий | М3 | 495,8 | 53,2 | 51,6 | 49,0 | 48,3 | 46,7 | 45,0 | 43,4 | 41,7 | 40,1 | 38,4 | 38,4 |
| 3. | Общее снижение | М3 | 108,4 | 1,7 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 8,2 | 9,9 | 11,5 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 16,5 |

108,4м3 х 8,25=894,3 руб

Всего экономия энергоресурсов за период 2010-2020 г.г.

Электроэнергия:30890,0 кВт х 1,82 = 56219,8 руб.

Тепло : 775 Гкал х 650,89 = 504585,5 руб.

Вода: 108,4 м3 х 8,25 = 894,3 руб.

Общая экономия 561699,6 руб.

Удельные показатели энергопотребления

Таблица 5

| № п/п | Показатель | Ед. Изм | Всего (2010 2020 гг.) | Объем потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 в год | 3,56 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
|  | Удельный расход электричес кой энергии | кВт.ч/1чел. в год | 7162,0 | 767,5 | 744,0 | 720,0 | 696,5 | 672,5 | 649,0 | 625,0 | 601,5 | 578,0 | 554,0 | 554,0 |
|  | Удельный расход воды | м3/1 чел. в год | 24,77 | 2,66 | 2,58 | 2,45 | 2,41 | 2,33 | 2,25 | 2,17 | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,92 |

S дом культуры        -  1000,8 м2                    Количество человек   - 20 чел.

Приложение 2

План мероприятий на 2010 год

Таблица 6

| № | Наименование работ | Исполни тель | Источник финанси рования | Объём финансирования | Срок реализации | Ожидае мые результа ты | Приме чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия: Заключение договоров | Глава поселения | Местный бюджет |  | 2010г |  |  |
| 2 | Мероприятия по экономии тепловой энергии: 1.установка теплосчетчика 2.промывка системы отопления 3.оформление энергитических паспортов | Глава поселения | Местный бюджет | 20000 руб. ------- 3300 руб. | 2010г | - | - |
| 3 | Мероприятия по экономии эл/ энергии:замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | Глава поселения | Местный бюджет | 4000 руб. | 2010г |  |  |
| 4 | Мероприятия по экономии воды | Глава поселения | Местный бюджет |  | 2010г |  |  |

Перечень мероприятий по энергосбережению

в Новобатуринском сельском поселении

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление энергетических паспортов бюджетных учреждений и их регулярное обновление с целью подготовки достоверных данных об объектах потребления топливно-энергетических ресурсов для ежегодного формирования местного бюджета | В течение 2010 г. |
| 2 | Установка приборов учета. 1 шт. теплосчетчик Замена приборов учета, вышедших из строя, устаревших и т.д. | В течение 2010 г. |
| 3 | Обеспечение работоспособности установленных приборов учета, в том числе своевременное проведение техобслуживания, проверки, ремонтов. | В течение 2010 - 2011 гг. |
| 4 | Промывка системы отопления здания | В течении 2010 г. |
| 5 | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники 20 штук | Постоянно в течение 2010 - 2011 гг. |