СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕЧЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Печенкинского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Печенкинского сельского поселения от 16.08.2016 г. N 99;

- Генеральный план поселения.

- Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3.

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

- Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения  разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет собой  документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Теплоснабжающие  организации  определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Общая характеристика сельского поселения

Печенкинское сельское поселение расположено на юге Челябинской области, в границах Еткульского муниципального района. Площадь поселения 517 га, численность населения 2195 человек.   В состав сельского поселения входит шесть населённых пунктов: д.Печенкино, д.Потапово, с.Шибаево. с.Шеломенцево, д.Журавлево, пос.Санаторный. По климатическому районированию, территория Печенкинского сельского поселения относится к району с недостаточно влажным климатом ,с теплым летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-18°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)16 °С. Продолжительность отопительного периода составляет – 220 дней.  Общая площадь жилищного фонда 36,0 тыс. кв.м, в т.ч  благоустроенного с централизованным отоплением и холодным водоснабжением  нет.

IV. Осуществление теплоснабжения на территории Печенкинского сельского поселения

На территории Печенкинского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. В населенных пунктах котельных нет.

В д.Печенкино 311 домовладений, 271 из которых имеет газовое отопление природным газом через газораспределительные сети, 40 домов отапливаются дровами. На территории д.Печенкино расположены школа-сад, администрация сельского поселения, почта, ФАП и Дом культуры, которые отапливаются электричеством.

В д.Журавлево 94 домовладения, отопление осуществляется дровами. Имеется детский сад, ФАП и сельский клуб, отопление в данных учреждениях электрическое.

В с.Шибаево 134 домовладения отапливаются дровами. Школа, детский сад, сельский клуб и ФАП имеют электрическое отопление. В школе до 2014 года ресурсоснабжающей организацией являлась ТЭСИС г.Челябинска. С 2014 года произведена установка стационарного электрокотла.

В д.Потапово 216 домовладений, газифицированы улица Центральная, Совхозная, где газовое отопление имеют 140 домовладений, 76 отапливаются дровами. Школа, детский сад, ФАП и сельский клуб отапливаются электричеством.

В с.Шеломенцево 200 домовладений, отопление дровами. Детский сад, ФАП, сельский клуб, почта отапливаются электричеством.

В п.Санаторный 26 домовладений отапливаются дровами. Детский санаторий «Голубой мыс» имеет электрическое отопление.

Администрацией Печенкинского сельского поселения гражданам, зарегистрированным на территории поселения, ежегодно выдаются    справки на получение дров в Еткульском территориальном отделе Шершневского лесничества. Дрова так же приобретаются гражданами у индивидуальных предпринимателей.

V. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии и тепловых сетей

Строительство современных котельных на территории Печенкинского сельского поселения нецелесообразно, так как газифицированы населенные пункты Печенкино, Потапово, ведутся работы по газификации д.Журавлево и с.Шеломенцево.