**П Р О Т О К О Л**

**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Еткульского муниципального района**

с. Еткуль « 13» июня 2023г. № 3

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

Глава Еткульского муниципального района,

председатель комиссии

Юрий Владимирович Кузьменков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присутствовали:** | Карпович В.В. | Рябоконь А.А. |
| (члены комиссии) | Чечиль С.Н. | Саблин А.А. |
|  | Белоусова А.О. | Сураев С.С. |
|  | Водиченков Ю.Ф. | Толстолыткина Н.И. |
|  | Денисов А.А. | Уварина Л.И. |
|  | Жигунов В.А. |  |
|  | Леванидов Е.А. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Приглашены:** | Главы с/п,  представитель Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области Санников О.В. | Начальник Управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района Буров В.А. |
|  |  |  |

**1. «Обеспечение мер пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней оздоровительной кампании».**

(Саблин А.А., Уварина Л.И.)

***Саблин А.А.***

В мае 2023 г. сотрудниками ОНД и ПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам были проведены профилактические осмотры объектов задействованных в проведении летней оздоровительной кампании. По результатам проведенных профилактических осмотров, нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

В ходе проведения приемки лагерей с дневным пребыванием детей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам уделялось особое внимание к соблюдению требований пожарной безопасности к тем помещениям, которых будут задействованы при проведении данной кампании, а это :

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения, включая проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки;

- состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним;

- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара;

- содержание в зданиях и помещениях путей эвакуации.

- передача сигнала без участия человека в подразделение пожарной охраны.

***Уварина Л.И.***

В Еткульском муниципальном районе на базе общеобразовательных организациях функционируют 12 лагерей с дневным пребыванием детей и детский оздоровительный лагерь «Золотой колос», в которых обеспечены следующие мероприятия:

- организовано проведение инструктажей и занятий о мерах пожарной безопасности с детьми и обслуживающим персоналом объектов отдыха, оздоровления и занятости детей.

- проводятся занятия с детьми по изучению правил противопожарного режима с использованием наглядной агитации, которая позволяет более понятно донести требования пожарной безопасности, правил поведения детей в случае обнаружения пожара, а также организованной их эвакуации в безопасные зоны, правил применения первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Все объекты оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт 66 пожарно-спасительной части с. Еткуль, имеют средства пожаротушения (огнетушители) в полном объеме, своевременно проводится перезарядка или замена с истекшим сроком эксплуатации.

Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений обеспечивают безопасную эвакуацию людей.

Руководителями организаций назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

На всех объектах имеются планы эвакуации людей при пожаре.

Кроме того, в ДОЛ «Золотой колос» проведена до начала ЛОК проведена опашка территории, ревизия системы пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Управлению образования администрации Еткульского муниципального района, организаторам летнего отдыха:

1.1. Со всеми работниками, задействованными в летней оздоровительной кампании, детьми каждой смены провести противопожарный инструктаж с внесением записи в журнал инструктажей.

***Срок: перед началом каждой смены***

1.2. Провести тренировочные эвакуации с персоналом и детьми в лагерях дневного пребывания.

***Срок: каждая смена***

1.3. Содержать в исправном рабочем состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей.

***Срок: в течение всего оздоровительного сезона***

1.4. Обеспечить объекты огнетушителями, срок перезарядки которых не истек.

***Срок: в течение всего оздоровительного сезона***

1.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) необходимо обеспечить:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на период проведения мероприятий.

***Срок: в течение всего оздоровительного сезона***

**2. «Обеспечение мер пожарной безопасности образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году».**

(Саблин А.А., Уварина Л.И.)

***Саблин А.А.***

Ежегодно сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам принимают участие в приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Основной задачей является обеспечение требований пожарной безопасности в образовательном учреждении в целом.

В настоящее время основным требованием ГУ МЧС России по Челябинской области является не принимать учебные заведения с нарушениями требований пожарной безопасности.

***Уварина Л.И.***

Во всех образовательных организациях Еткульского муниципального района, соблюдаются нормативно-правовые акты, правила и требования пожарной безопасности, проводятся противопожарные мероприятия. Все образовательные организации обеспечены первичными средствами пожаротушения, которые регулярно проходят перезарядку или замену; проводятся учебные эвакуации при угрозе возникновения пожара; поддерживаются в надлежащем состоянии пути эвакуации и запасные выходы; регулярно проводится огнезащитная обработка чердачных помещений; система АПС и СОУЭ находится в работоспособном состоянии.

На исполнение данных мероприятий, в бюджете на 2023 год по образовательным организациям запланировано 5 696101,92:

* Техническое обслуживание АПС и СОУЭ – 1 039 462,36;
* Техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» – 1 485 040,56;
* Перезарядка и приобретение огнетушителей – 147 680,00;
* Испытание лестниц – 42 000,00;
* Замена АПС – 1 700 000,00;
* Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений – 608 905,00;
* Приобретение ламп аварийного освещения – 318 270,00;
* Приобретение газодымнозащитного комплекта (ГДЗК) – 94 500,00;
* Замеры сопротивления- 260 000,00;
* Прочие услуги – 159 778,00.

Комиссионная приемка школ в текущем году будет производиться с 09.08.2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Управлению образования администрации Еткульского муниципального района:

1.1. В образовательных учреждениях обеспечить требуемый расход воды в системе внутреннего противопожарного водоснабжения (при его наличии).

***Срок: до начала учебного года***

1.2. Организовать и провести проверку первичных средств пожаротушения на предмет их исправности и работоспособности.

***Срок: до начала учебного года***

1.3. Проверить исправность и соответствие путей эвакуации из образовательных учреждений.

***Срок: до начала учебного года***

1.4. Обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных в границах образовательных учреждений, а также обеспечить беспрепятственные подъезды к ним пожарной техники.

***Срок: до начала учебного года***

2. Рекомендовать главам сельских поселений:

2.1. Обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных у образовательных учреждений.

***Срок: до начала учебного года***

**3. «Состояние автоматизированной пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников учреждений на социальных объектах Еткульского муниципального района, обеспечение мер по снижению ложных срабатываний АПС».**

(Саблин А.А., Уварина Л.И., Буров В.А., Леванидов Е.А.)

***Саблин А.А.***

Срок эксплуатации пожарной сигнализации согласно сервисной документации составляет 10 лет, но гарантийные рамки её службы, как правило значительно меньше (в пределах 7 лет), в результате её устаревания, физического износа в следствии её эксплуатации. В результате чего возникает потребность в замене узлов и приборов охранной сигнализации на более современные, нового образца, которые меньше ломаются и обладают лучшими характеристиками.

В связи с физическим износом АПС происходят ложные срабатывания. Пожарные подразделения МЧС России по Челябинской области незамедлительно реагируют на данные сообщения и выдвигаются к месту назначения.

Позиция ГУ МЧС России по Челябинской области обращаться в суд с иском о взыскании затраченных средств пожарных подразделений за ложный выезд с данного учреждения. Средняя сумма взыскания составляет в пределах 7000 рублей.

За истекший период 2023 года на объектах, подведомственных администрации Еткульского муниципального района произошло 1 ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации, а именно в МКДОУ «Детский сад Радуга».

Приказом МЧС России от 07 июня 2021 года утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, одним из которых является три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек. Выявление данного индикатора риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

***Уварина Л.И.***

На всех 43 объектах (зданиях) образования установлена АПС и СОУЭ, на 14 объектах монтаж данной системы производился в период с 2005-2010 годы и требует замены. В период с 2011-2019 годы, АПС и СОУЭ была установлена на 27 объектах.

Разработан поэтапный план замены АПС и СОУЭ в зависимости от периода эксплуатации, ежегодно в соответствии с планом производится замена АПС исходя из финансовых возможностей.

В период с 2019 по 2022 году проведена замена АПС в семи ОО: МБОУ «Коелгинская СОШ», МКОУ «Еманжелинская С(К)ОУ», МКОУ «Белоносовская СОШ», МКОУ «Каратабанская СОШ», МКДОУ «Александровский детский сад «Сказка», дошкольном отделении МКОУ «Белоусовская ООШ», МКОУ «Новобатуринская СОШ». В 2023 году к началу нового учебного года будет заменена АПС в МКДОУ «ЦРР детский сад «Радуга» (аукцион проведен, определен подрядчик ООО «Вертикаль») и МКОУ «Погорельская начальная школа» (проводится аукцион).

Потеря связи и ложные сработки системы АПС и СОУЭ образовательных организаций происходят из-за кратковременной потери электроснабжения, компьютерных ошибок системы.

По рекомендациям ОНД и ПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, с целью минимализации ложных срабатываний,  обслуживающими организациями установлены дополнительные резистры в пожарные датчики.

Ежемесячно, ежеквартально (в соответствии с регламентом) организации, обслуживающие систему АПС и СОУЭ, проводят проверку приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, данные приборы во всех образовательных организациях находятся в исправном состоянии. В комплекс систем сигнализации, отслеживающих противопожарное состояние зданий, входит система ПАК «Стрелец – мониторинг», данную систему обслуживает компания ООО ИТЦ «Спец Монтаж», мониторинг работоспособности данной системы проводится ежедневно.

***Буров В.А.***

На сегодняшний день здания (объекты) социальной защиты населения Еткульского муниципального района оснащены системой пожарной сигнализации, в том числе с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников в МУСО «Гармония».

Так, в МУСО «Гармония» проект автоматической пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре разработан в 2013 году. Декларация пожарной безопасности разработана в 2010 году. Система речевого оповещения установлена в 2018 году (на первом этаже в комнате воспитателей). В учреждении установлен прибор ( система ПАК « Стрелец – Мониторинг»). Во избежание ложных срабатываний АПС и ПАК «Стрелец-Мониторинг» ежемесячно проводится обслуживание автоматических систем противопожарной защиты специализированной организацией ЧООООО « ВДПО», которая непосредственно отвечает за проверку, замену приборов и за соблюдение графиков модернизации.

В апреле текущего года была проведена модернизация АПС по замене аккумуляторов и источника резервного питания. Таким образом, АПС находится в исправном техническом состоянии.

Для сигналов тревоги в ручном режиме используются ручные пожарные извещатели ИПР -513-10 в количестве 8 шт. ( первый и второй этаж). Все шлейфы пожарной сигнализации сводятся к ППКОП « Сигнал-20М». Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1 м в количестве 128 шт. ( установлены по всему зданию ). Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 АЗ в количестве 8 шт.( первый и второй этаж).Табло «Выход» Молния 12 в количестве 11 шт. ( первый и второй этаж).

Сирена электрическая АС-10 - 9 шт. ( первый , второй этаж и подвальное помещение)

Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А - 1 шт. ( в щитовом шкафу на первом этаже)

Всё здание оснащено светильниками аварийного освещения SKAT LT-2330 LED в количестве 9 шт. ( на первом и втором этаже). В наличии имеются первичные средства пожаротушения.

Кроме того, со всеми сотрудниками учреждения и воспитанниками проводятся плановые и внеплановые инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, а также практические занятия по эвакуации  и отработке навыков, действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанников приюта с участием сотрудников пожарной охраны.

Срабатывание АПС и сигналов, прошедших на пульт в подразделение пожарной охраны в 2022 году, было зафиксировано 21 раз из них:

- проверка прохождение сигнала на пульт пожарного подразделения специалистом ВДПО во время проведения ТО (зарегистрировано в журнале) 12 раз ;

- ложное срабатывание ( задымления и возгорания не было) – 6 раз;

- учебная проверка во время проведения практических занятий по эвакуации, звонил сотрудник МУСО « Гармония» (Дубровин А.П.) – 2 раза;

-1 раз при проведении проверки инспектором ОНД и ПР № 12.

При каждом ложном срабатывании АПС с сотрудниками и воспитанниками МУСО « Гармония» были проведены профилактические беседы и инструктажи.

В 2022 году специализированной организацией была проведена модернизация ПАК « Стрелец – Мониторинг»: по замене аккумуляторов в количестве -3 штук и источника резервного питания в количестве – 1 шт.

( запись занесена в журнал и зарегистрировано на пульте пожарного подразделения).

Таким образом, при ежемесячном проведении технического обслуживания АПС, информация направляется в подразделение пожарной охраны.

***Леванидов Е.А.***

В настоящее время в оперативном управлении ГБУЗ "Районная больница с. Еткуль" находятся 41 объект, на которых осуществляется медицинская деятельность. В соответствии с требованиями ФЗ РФ № 123 от 22.07.2008 г. и Правил противопожарного режима РФ № 1479 от 16.09.2020 г. на всех вышеуказанных объектах смонтированы и функционируют системы автоматизированной пожарной сигнализации (АПС).

На объектах с круглосуточным пребыванием людей, которые отнесены по функциональной пожарной опасности к категории Ф 1,1 установлены объектовые станции ПАК "Стрелец Мониторинг" РСПИ Аргус Спектр, которые передают сигналы на пульт ПСО ПСЧ-66 без участия работников объекта. Данные станции установлены в здании инфекционного отделения, детского отделения и лечебного корпуса на 100 коек, расположенных в с. Еткуль на территории учреждения.

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию всех АПС и станций "Стрелец Мониторинг" обеспечивает подрядная организация ООО "Альта системы безопасности" г. Копейск с фиксацией результатов в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с требованиями НПА на всех объектах, где установлены АПС размещены регламенты технического обслуживания, инструкции по действиям персонала при срабатывании световой и звуковой сигнализации, указаны телефоны оперативных и дежурных служб, телефон пульта ПСО ПСЧ-66 для уведомления в случае ложных сработок АПС.

Основными причинами ложных сработок без передачи сигнала на пульт ПЧ явились проводимые на объектах ремонтные работы, некорректная работа извещателей пожарных дымовых в связи с длительным сроком эксплуатации, наличие пыли или тумана на охраняемом объекте. Неправомерных действий при использовании ручных пожарных извещателей не допущено.

Ежемесячно проводятся объектовые практические тренировки по действиям персонала и больных с эвакуацией при пожаре с проверкой работоспособности системы АПС и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией).

Для исключения ложных сработок АПС на объектах учреждения запрещено курение вне специально оборудованных мест, использование открытого огня при проведении строительных и ремонтных работ, использование ручных пожарных извещателей при отсутствии пожара.

В 2023 году на объектах учреждения ложные сработки с передачей на пульт ПСЧ-66 не зафиксированы.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Рекомендовать управлению образования администрации Еткульского муниципального района, управлению социальной защиты населения, ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»:

1.1 Обеспечить наличие и исправность системы АПС и СОУЭ, внутреннего противопожарного водоснабжения, эвакуационного освещения в образовательных и социальных учреждениях Еткульского муниципального района, ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»

***Срок: постоянно***

1.2 В образовательных, социальных и медицинских учреждениях Еткульского муниципального района произвести замену существующей системы АПС и СОУЭ, срок эксплуатации которой составляет более 7 лет, на современную.

***Срок: по истечению срока эксплуатации системы***

**4. «Усиление профилактических мер и правоприменительная практика по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах».**

(Санников О.В.)

Основными задачами Государственной инспекции по маломерным судам являются осуществление государственного надзора за маломерными судами и базами для их стоянок и их пользованием, а также обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объектах.

В 2022 году на водоёмах Челябинской области погиб – 61 человек (АППГ — 68). в том числе 4 детей (АППГ — 7). В 2022 году во время купального сезона на пляжах только г. Челябинска отдыхало более 170.000 человек. Спасателями 310 раз в местах купания оказывалась помощь, было спасено 35 человек, в том числе 15 детей. Это еще раз подтверждает о роли спасателей в организации работы пляжей. (пример на карьере «Градский прииск»). Сотрудниками ГИМС В 2022 году выявлено 1009 нарушений правил пользования маломерными судами на водных объектах. В том числе: Перевозка пассажиров без спасательных жилетов- 821, управление маломерным судном не имеющим прав управления — 21, Управление судном в состоянии алкогольного управления-18, Помещено судов на охраняемую стоянку -12. В 2023 году на территории Челябинской области зарегистрировано 21 происшествие связанное с провалом под лёд, погибло 13 человек. За время купального сезона в 2023 году утонуло 2 человека, в том числе один ребенок. В Еткульском муниципальном районе гибели людей не зарегистрировано.

На территории Челябинской области зарегистрировано 182 пляжа и численность их постепенно увеличивается. В Еткульском муниципальном районе зарегистрировано 9 пляжей. Все пляжи на основании поданных заявлений - декораций получили разрешение на открытие купального сезона в 2023 году. В положительную сторону хочу отметить что в 2022 году, да уже на протяжении многих лет, как на территории Челябинской области, так и на территории Еткульского МР не одного случая гибели людей в организованных местах купания допущено не было, так же случаев гибели людей на водных объектах в 2022 — 2023 году не зарегистрировано.

В течении купального сезона 2023 года сотрудниками ГИМС будет организовано посещение всех 9 пляжей Еткульского района в рамках мероприятия «Профилактический визит» и выездного обследования. В ходе проведения которого будем проверять организацию работы пляжа (наличие спасателей, ограждение мест купания и границ пляжа, информационных стендов и т.д.) Планируются профилактические мероприятия в ДОЛ для проведения лекций и бесед с детьми по вопросам безопасности поведения на воде. Постараемся совместно с поисково- спасательной службой организовать проведение открытых уроков с практическим показом как вести себя во время купания.

В 2023 году работа по организации контроля за работой пляжей продолжится. Надеемся, что все должностные лица отнесутся к организации работы на пляжах со всей ответственностью. Свою очередь мы всегда готовы оказать в зависящую от нас помощь как в совместной работе с органами местного самоуправления, так и в патрулировании на водных объектах.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Отделу общественной безопасности администрации Еткульского муниципального района:

1.1 На официальном сайте администрации Еткульского муниципального района разместить, перечень пляжей, открытых для купания в 2023 году, список водных объектов, купание на которых запрещено.

***Срок: до 15.06.2023 года***

1.2 В целях повышения эффективности государственного надзора за безопасностью людей, организовать взаимодействие по совместному патрулированию с представителями Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области водных объектов Еткульского муниципального района.

***Срок: до 01.09.2023 года***

1.3 Продолжить разъяснительную работу по правилам поведения на воде, особое внимание уделяя детской аудитории.

***Срок: постоянно***

**5. «О принимаемых мерах по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории Еткульского района».**

(Водиченков Ю.Ф.)

В соответствии с Законом Российской Федерации» О ветеринарии» на основании срочного отчета о выявлении карантинных и особо опасных болезней животных по результатам лабораторного исследования Областного государственного бюджетного учреждения «Увельская ветеринарная лаборатория» (экспертиза от 31.05.2023г№37819, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства на территории Челябинской области,

**РЕШЕНИЕ:**

1.Рекомендовать специалистам ОГБУ «Еткульская ветстанция»

1.1 Установить с 01.06.2023 года по 01.08.2023 года на территории Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района ограничительные мероприятии (карантин) по бешенству животных на территории прилегающей со стороны улицы Набережная к ограждению муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Печенкинская начальная школа» расположенного по адресу деревня Печенкино, улица Набережная, дом № 18(эпизоотический очаг).

1.2 Определить неблагополучным пунктом территорию прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 1,5км от границы эпизоотического очага.

1.3 Провести эпизоотологическое обследование, определение места нахождения источника и факторов передачи возбудителя в тех границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным.

1.4 Проводить дератизацию в эпизоотическом очаге.

1.5 Провести дезинфекцию препаратом «Кристалл» в 3 этапа:

- первый - сразу после изъятия восприимчивых животных с клиническими признаками;

- второй – после проведения механической очистки;

- третий-перед отменой карантина.

1.6 Провести информационно разъяснительную работу с населением д. Печенкино об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению.

1.7 Провести обход владельцев восприимчивых животных (подворный) с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством восприимчивых животных.

1.8 Провести вакцинацию против бешенства восприимчивых животных, относящих к семействам псовых, кошачьих ,а так же крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.

***Срок: в период проведения карантинных мероприятий***

**2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований**

2.1 Произвести отлов бродячих животных на территории эпизоотического очага.

***Срок: в период проведения карантинных мероприятий***

***Информацию об исполнении Решений Протокола № 3 направлять в секретариат КЧС Еткульского муниципального района в течение 5 дней со дня исполнения.***

Глава Еткульского муниципального района –

председатель КЧС и ОПБ Ю.В. Кузьменков