# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018 N 82

д.Печенкино

Об  актуализации программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Печенкинского сельского поселения

на 2018-2028 гг.»

В целях исполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации ль 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Администрация Печенкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализированную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Печенкинского сельского поселения на 2018-2028 гг.» (Приложение).

2.Разместить настоящее постановление в установленном порядке в сети интернет на официальном сайте  администрации Еткульского муниципального района.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Печенкинского сельского поселения                                      В.В.Балашов

Утверждена:

Постановлением администрации

Печенкинского сельского поселения

от  11.07.2018г. 2017г. № 82

Программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Печенкинского сельского поселения
Еткульского муниципального района

Челябинской области

на 2018-2028 гг.»

д.Печенкино

2018 г.

Паспорт

«Программы  комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 2018-2028 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 2018-2028 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Разработчик Программы | Администрация Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Основные цели Программы | -оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2028 годы |
| Основные задачи реализации Программы | обеспечение надежности работы действующих: -объектов жилищно-коммунального хозяйства -развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 35 706,26 тыс. руб., в том числе по годам: в том числе по источникам финансирования: средства вышестоящих бюджетов (по согласованию) 2018 год – 797 ,16 тыс. руб. 2019 год - 30409,10 тыс. руб. 2020 год – 500,00 тыс. руб. 2021 год – 500,00 тыс. руб. 2022 год – 500,00 тыс. руб. 2023 год – 500,00 тыс. руб. 2024 год – 500,00 тыс. руб. 2025 год – 500,00 тыс. руб. 2026 год – 500,00 тыс. руб. 2027 год – 500,00 тыс. руб. 2028 год – 500,00 тыс. руб средства местного бюджета – 5 706,26 тыс. руб. 2018 год – 797 ,16 тыс. руб. 2019 год - 409,10 тыс. руб. 2020 год – 500,00 тыс. руб. 2021 год – 500,00 тыс. руб. 2022 год – 500,00 тыс. руб. 2023 год – 500,00 тыс. руб. 2024 год – 500,00 тыс. руб. 2025 год – 500,00 тыс. руб. 2026 год – 500,00 тыс. руб. 2027 год – 500,00 тыс. руб. 2028 год – 500,00 тыс. руб Объем финансирования расходов и перечень мероприятий на реализацию Программы определять ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышения эффективности использования топливно -энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля | Администрация Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |

# Оглавление

- Характеристика Печенкинского сельского поселения

- Анализ существующего состояния коммунальных и предложения по модернизации систем Печенкинского сельского поселения

  - Система теплоснабжения

  - Система электроснабжения

  - Система водоснабжения

  - Система водоотведения

  - Система газоснабжения

- Перечни мероприятий по  текущей деятельности, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Печенкинского сельского поселения

- Ресурсное обеспечение программы

- Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

- Характеристика Печенкинского сельского поселения

Общая площадь Печенкинского сельского поселения составляет  2270 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 2023 чел. В состав поселения входят д.Печенкино, д.Журавлево, д.Потапово, с.Шибаево, с.Шеломенцево, пос.Санаторный.

### Административное деление

Печенкинское сельское поселение включает в себя 6 населенных пунктов, с центром д.Печенкино.

| Наименование поселения | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенных пунктов, чел. |
| --- | --- | --- |
| Администрация Печенкинского сельского поселения | д.Печенкино, д.Журавлево, д.Потапово, с.Шибаево, с.Шеломенцево, пос.Санаторный. | 2023 |

### Демографическая ситуация

Общая  численность  населения Печенкинского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 2023 человека. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 1150 человек ( % от общей  численности), 51,5 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 23,5%  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения. Демографическая ситуация в Печенкинском сельском поселении в 2017 году начала улучшаться,  число родившихся превышает число умерших. Баланс  населения  также улучшается, из-за превышения числа прибывших, над числом убывших с территории.  Средняя продолжительность жизни в поселении составляет 54 года у мужчин и 75 лет у женщин, это практически средний показатель продолжительности жизни в районе. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в Печенкинском сельском поселении осуществляют:

- Дом Культуры  д.Печенкино ул.Мира, 13;

- сельский клуб д.Потапово ул.Центральная,32;

- сельский клуб с.Шеломенцево ул.Центральная.19;

- сельский клуб д.Журавлево ул.Набережная 24;

- сельский клуб с.Шибаево 40 Лет Победы, 36.

В учреждениях культуры Печенкинского сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Физическая культура и спорт

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Спортивный зал школа –сад д.Печенкино | ул.Набережная | 22 | 184,7 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивный городок | Д.Печенкино |  | 11266 | обустройство |

В Печенкинском сельском поселении ведется спортивная работа в  секциях

При школах имеются спортивные залы, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных  соревнованиях.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

- Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по  реконструкции объектов социальной инфраструктуры Печенкинского сельского  поселения

| N п/п | мероприятия | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб | 2022-2032 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция сельского клуба в с.Шибаево | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 2 | Реконструкция Дома культуры д.Печенкино | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция сельского клуба в д.Потапово | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 4 | Обустройство раздевалки для хоккейного городка д.Печенкино | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Установка детской игровой площадки с.Шибаево | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Установка детской игровой площадки д.Журавлево | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 385 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |

Печенкинское сельское поселение является муниципальным образованием, которое входит в состав Еткульского муниципального района Челябинской области.     Административным центром Печенкинского сельского поселения является деревня Печенкино.

По общим характеристикам климат Печенкинского сельского поселения относится к умеренному континентальному. Температура воздуха зависит, как от влияния поступающих воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии.

Климат прохладный и влажный. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная снежная зима. Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре минус 15-16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки минус 44-48° С. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха плюс 15-17° С. Абсолютный максимум температуры воздуха за лето в данной местности достигал плюс 37-38° С. В течение года здесь выпадает 580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм. Во влажные годы количество осадков возрастает до 890-940 мм.

Среднегодовая температура составляет плюс 2 °С.

# Анализ существующего состояния и предложения по модернизации коммунальных систем Печенкинского сельского поселения

2.1. Система теплоснабжения

На территории Печенкинского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. В населенных пунктах котельных нет.

В д.Печенкино 311 домовладений, 271 из которых имеет газовое отопление природным газом через газораспределительные сети, 40 домов отапливаются дровами. На территории д.Печенкино расположены школа-сад, администрация сельского поселения, почта, ФАП и Дом культуры, которые отапливаются электричеством.

В д.Журавлево 94 домовладения, отопление осуществляется дровами. Имеется детский сад, ФАП и сельский клуб, отопление в данных учреждениях электрическое.

В с.Шибаево 134 домовладения отапливаются дровами. Школа, детский сад, сельский клуб и ФАП имеют электрическое отопление. В школе до 2014 года ресурсоснабжающей организацией являлась ТЭСИС г.Челябинска. С 2014 года произведена установка стационарного электрокотла.

В д.Потапово 216 домовладений, газифицированы улица Центральная, Совхозная, где газовое отопление имеют 140 домовладений, 76 отапливаются дровами. Школа, детский сад, ФАП и сельский клуб отапливаются электричеством.

В с.Шеломенцево 200 домовладений, отопление дровами. Детский сад, ФАП, сельский клуб, почта отапливаются электричеством.

В п.Санаторный 26 домовладений отапливаются дровами. Детский санаторий «Голубой мыс» имеет электрическое отопление.

Администрацией Печенкинского сельского поселения гражданам, зарегистрированным на территории поселения, ежегодно выдаются    справки на получение дров в Еткульском территориальном отделе Шершневского лесничества. Дрова так же приобретаются гражданами у индивидуальных предпринимателей.

Выводы: Демографическая ситуация Печенкинского сельского поселения ежегодно возрастает незначительно. При строительстве индивидуального  жилищного фонда  используются  автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.

# 2.2. Система электроснабжения

Под системой электроснабжения понимается совокупность источников электроэнергии, электрических сетей и трансформаторных подстанций.

Генерирующие источники в Печенкинском сельском поселении отсутствуют. Электроснабжение осуществляется от энергосистемы через понижающие подстанций.

Электроэнергия по Печенкинскому сельскому поселению распределяется по сетям напряжением 10-6, 0,4 кВ.

Понижающие подстанции, сети и трансформаторные подстанции принадлежат ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» («МРСК Урала»). В состав «МРСК Урала» входит «Челябэнерго», которое включает в себя пять производственных отделений, в том числе Центральные электрические сети (ЦЭС), занимающиеся обслуживанием Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района.

В Печенкинском сельском поселении обеспечивает электроснабжение потребителей:  Печенкинский и Шеломенцевский участок.

Допустимые перегрузки трансформаторов определяются в соответствии с ГОСТ 14209-97, при этом перегрузка более 70% нежелательна. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о замене перегруженных трансформаторов на более мощные или о переключении части потребителей на менее загруженные ТП. Новые потребители могут быть подключены к ТП, загруженным менее чем на 70%.

Оценка состояния электросетевого хозяйства.

Передача мощности потребителям осуществляется через распределительную сеть 6-10 кВ, которая включает кабельные и воздушные линии 6-10 кВ и понижающие ТП 6-10/0,4 кВ.

Основное применение в Еткульском районе получили железобетонные и деревянные П-образные опоры. Достоинством железобетонных опор является их стойкость в отношении коррозии и воздействия химических реагентов, находящихся в воздухе. Деревянные же опоры обладают малой стоимостью и просты в изготовлении. Их основной недостаток — гниение древесины, особенно интенсивное в месте соприкосновения опоры с почвой. Для увеличения срока службы необходима пропитка древесины специальными антисептиками. Кроме того, применение П-образной конструкция позволяет повысить устойчивость конструкции.

Согласно количественной и качественной оценке технического состояния сетей, проведенной ЦЭС в соответствии с РД 153-34.3-20.573-2001, абсолютное большинство линий находятся в удовлетворительном состоянии. Средний срок эксплуатации линий составляет около 40 лет. Капитальный ремонт проводится регулярно.

Согласно ГОСТ 13109-97, определяющим нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, одним из показателей качества электроэнергии является установившееся отклонение напряжения (Uy. Допустимым отклонением напряжения (Uy на выводах приемников электрической энергии является величина ±5%.

Выводы:  Абсолютное большинство сетей и трансформаторных подстанции находятся в удовлетворительном состоянии.

  - Системы  водоснабжения

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ООО «Еткульский районный водоканал».

Перечень объектов, подключенных к сетям водопровода в

д.Печенкино.

1. База отдыха «Газовик».

2. Печенкинская школа-сад.

3. улица Набережная.

4. улица Мира.

5. улица Новая.

6. улица Северная.

7. улица Пионерская.

8. ул.Российская.

9. улица Строителей.

10. индивидуальный предприниматель Печенкин С.А.

11. Индивидуальные жилые квартира и дома-

Перечень объектов, подключенных к сетям водопровода в

д.Журавлево

- ул. Набережная.

- ул. Садовая

- ул.Новая

- Фельдшерско-акушерский пункт д.Печенкино.

- МБДОУ Журавлевский детский сад.

- Индивидульные жилые квартиры и дома- 243 абонента.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению  установлены  Государственным комитетом « Единый тарифный орган Челябинской области», постановлением №28/7 от 21 августа 2012г.,   в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение жилых домов без канализации | руб/чел | 3,0 |  |
| Водоснабжение жилых домов из водоразборных колонок | Руб/чел | 1,5 |  |
| Водопотребление на содержание скота у населения (основной тариф) Лошадь Корова Подросток (жеребенок, теленок) Свинья Овца,коза | Руб/голова | 1,5 2,1 0,9 0,6 0,3 |  |
| Баня с водопроводом | Руб/чел | 3,0 |  |
| Баня без водопровода | Руб/чел | 1,5 |  |
| Водопотребление на полив | 1 сотку/сутки | 9,0 |  |

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | производств. Нужды | прочие потребители | потери |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Д.Печенкино, д.Журавлево | 164,8 58,22 | 60137,4 21250,3 | 228,1 77,49 | 38409 13796 | 164,76 58,22 | 60137,37 21250,33 | ------- | ------- | 143,08 51,73 | 52223,11 18882,91 |
| итого | 222,98 | 81387,7 | 305,6 | 52205 | 222,98 | 81387,7 | ------- | ------ | 194,81 | 71106,02 |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все глубинные скважины находятся в технически исправном   состоянии. Организован  1 пояс зоны санитарной охраны для всех глубинных скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Система водоочистки

Очистных сооружений Печенкинское сельское поселение не имеет.

Проблемы с качеством воды по поселениям

В целом, качество подземных вод Печенкинского сельского поселения характеризуется высоким содержанием ионов жесткости.

Контроль качества питьевой воды ведется регулярно.

Проблема очистки воды для достижения нормативных требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Вода питьевая» - актуальная проблема для поселения.

Высока степень износа сетей водоснабжения и сооружений на них. Степень износа сетей колеблется от 0 % до 100%.

Защита сооружений водоснабжения от террористических операций организована недостаточно. Водозаборные сооружения и накопительные резервуары, в большинстве, не имеют  зону санитарной охраны 1-го пояса. Специальной охраны не имеют.

Оценка воздействия на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду сооружений системы водоснабжения заключается, в основном, в изъятии подземных вод. Лицензии на недропользование в стадии оформления.

Для оценки воздействия необходимо, прежде всего, произвести переоценку запасов подземных вод.

Выводы: Анализ структуры себестоимости показывает, что для обслуживающей организации она существенно разнится. Основную долю затрат составляют  оплата электроэнергии, заработная плата и социальные выплаты основного персонала, административно-управленческие расходы и оплата покупной воды. При этом затраты на ремонт и развитие системы водоснабжения явно недостаточны для обеспечения бесперебойного функционирования и развития систем водоснабжения.

Очевидно, что наиболее эффективными будут вложения в автоматизацию технологического процесса, и мероприятия по экономии электроэнергии. При этом ясно, что эффективность вложений в автоматизацию будет возрастать по мере повышения энергоэффективности.

Кроме того, неоправданно низкая величина производственных расходов показывает, что расходы на реконструкцию сооружений безусловно окупятся за счет повышения энергоэффективности и сокращения технологических потерь.

Отрицательная рентабельность в сфере водоснабжения населения не способствует развитию данной отрасли коммунального хозяйства.

Средний износ трубопроводов водопроводов в поселении составляет 95,0%. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных сетей – замена ветхих стальных  и чугунных труб водопроводов на поллиетиленовые трубы.   Всего в  Печенкинском сельском поселении протяженность водопроводных сетей    составляет 9000,0 метров, в том числе поллиэтиленовые   – ,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки холодной воды  потребителям.

Принятие комплексной, долгосрочной Инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры поселения, позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами холодного  водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных и чугунных труб, на       поллиэтиленовые трубы.

В 2018- 2028  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных и чугунных труб водопроводов на  поллиэтиленовые   трубы,  замена изношенной запорной арматуры.

Численность населения  в поселении, за последние пять лет ( 2012-2017), в среднем, остается на одном уровне (2070 чел.).

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства    на  территориях: в южной части д.Печенкино ул. Южная, ул.Российская, ул.Строителей, ул.Новая в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

Для данных участков  индивидуального  жилищного фонда  предполагается использование централизованных источников холодного водоснабжения. В связи с этим возникает  потребность в строительстве новых водопроводных сетей  для целей водоснабжения, строительство  резервуаров для накопления воды в восточной части д.Печенкино.

Существующие тарифы на коммунальные услуги на территории муниципального образования Печенкинское сельское поселение

| Наименование услуги | Категория потребителей | Тарифы в руб. за 1 куб. метр |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 г. | по 31.12.2018 г. |
| Услуги системы водоснабжения | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | 18,27 | 19,00 |
|  | Прочие потребители | 18,27 | 19,00 |

  - Система водоотведения

Централизованная канализация на территории Печенкинского сельского поселения отсутствует.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели.  Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Выводы: Основная проблема водоотведения заключается в неразвитости канализационных сетей и примитивных, убыточных очистных сооружениях практически.

Для сел, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, рекомендуется устройство групповых систем канализации с объединенными очистными сооружениями с биологической очисткой.

2.5.Система газоснабжения

Печёнкинское сельское поселение Еткульского района Челябинской области объединяет 6 населенных пунктов: д.Печенкино, д.Потапово, с.Шеломенцево, д.Шибаево, п.Санаторный, д.Журавлево. Население поселения - 2030 человек, 50% домовладений составляют горожане.

Поселение находится в лесостепной зоне на северо-западе Еткульского района, на расстоянии 40 км от города Челябинска. Рельеф равнинный, местами болотистый, перепад высот от 223 до 200м. К востоку от озера Еткуль расположен Еткульский бор, памятник природы, который переходит в Назаровский бор. На территории поселения множество мелких озер, самые большие из них: оз. Еткуль, оз. Оренбургское, оз. Песчаное, оз. Хохловатое, оз. Боровушка.  На оз. Песчаное  в с. Шеломенцево и оз. Еткуль располагается большое количество баз отдыха, а также пляжей.  На озере Боровушка находится база отдыха «Лесная сказка» с минерально-оздоровительным комплексом «Баден-Баден»

В поселке Санаторный на берегу оз. Еткуль расположен областной детский санаторий «Голубой мыс». Между д.Печенкино и с.Шеломенцево ведется строительство поселка «Сапфир Урала». Предприятие ООО «Калачевские пески» осуществляет добычу песка около с. Шибаево. В д.Журавлево на озере Оренбургское ведется добыча сапропеля. В с.Шеломенцево находится сельскохозяйственное предприятие по овощеводству.

Из шести населенных пунктов Печенкинского сельского поселения 4 не имеют газификации.

К двум населенным пунктам (д.Журавлево, с.Шеломенцево) подведен газопровод высокого давления. Сметная стоимость в ценах 2015 года составляет 9,7 млн. рублей на д.Журавлево, 19,5 млн. рублей на с.Шеломенцево.

В настоящее время количество зарегистрированных граждан по данным населенным пунктам составляет (без учета дачников): в д.Журавлево- 340 человек, с.Шеломенцево- 313 человек.

Вблизи данных населенных пунктов располагаются земли вновь образованных сельскохозяйственных предприятий, что также положительно повлияет на развитие сельского хозяйства в целом.

Село Шеломенцево расположено в географически привлекательном месте, в связи с чем имеется большой спрос на земельные участки. Наличие развитой инфраструктуры, газификация населенных пунктов скажется на значительном повышении качества жизни жителей и на расширении границ населенных пунктов. Наличие газификации положительно повлияет на развитие туристического направления, которому в настоящее время уделяется большое внимание на Южном Урале.

Кроме всего этого в настоящее время существует социальная необходимость газификации  населенных пунктов. В связи с этим в настоящее время рассматривается вопрос по газификации с.Шибаево.

3. Осуществление теплоснабжения на территории Печенкинского сельского поселения

На территории Печенкинского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. В населенных пунктах котельных нет.

В д.Печенкино 311 домовладений, 271 из которых имеет газовое отопление природным газом через газораспределительные сети, 40 домов отапливаются дровами. На территории д.Печенкино расположены школа-сад, администрация сельского поселения, почта, ФАП и Дом культуры, которые отапливаются электричеством.

В д.Журавлево 94 домовладения, отопление осуществляется дровами. Имеется детский сад, ФАП и сельский клуб, отопление в данных учреждениях электрическое.

В с.Шибаево 134 домовладения отапливаются дровами. Школа, детский сад, сельский клуб и ФАП имеют электрическое отопление. В школе до 2014 года ресурсоснабжающей организацией являлась ТЭСИС г.Челябинска. С 2014 года произведена установка стационарного электрокотла.

В д.Потапово 216 домовладений, газифицированы улица Центральная, Совхозная, где газовое отопление имеют 140 домовладений, 76 отапливаются дровами. Школа, детский сад, ФАП и сельский клуб отапливаются электричеством.

В с.Шеломенцево 200 домовладений, отопление дровами. Детский сад, ФАП, сельский клуб, почта отапливаются электричеством.

В п.Санаторный 26 домовладений отапливаются дровами. Детский санаторий «Голубой мыс» имеет электрическое отопление.

Администрацией Печенкинского сельского поселения гражданам, зарегистрированным на территории поселения, ежегодно выдаются    справки на получение дров в Еткульском территориальном отделе Шершневского лесничества. Дрова так же приобретаются гражданами у индивидуальных предпринимателей.

4. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем

Печенкинского сельского поселения Еткульского  района Челябинской области и затраты на их реализацию.

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями.

Строительство современных котельных на территории Печенкинского сельского поселения нецелесообразно, так как газифицированы населенные пункты Печенкино, Потапово, ведутся работы по газификации д.Журавлево и с.Шеломенцево.

Финансирование мероприятий и проектов, входящих  в программу, осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней в сумме –35706,26 тыс. рублей:

  - система водоснабжения

План организационно-технических мероприятий на 2018 г.

| Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Бюджет Печенкинского сельского поселения, руб. | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | Замена насоса ЭЦВ-8-110 | Ноябрь | 59000,00 | - |
| Трассы водоснабжения (капитальный ремонт водопроводных сетей) | Промывка и опрессовка труб | Август |  | - |
|  | Замена труб | Август-сентябрь | 300000,00 | - |
|  | Ревизия и замена задвижек | Август | - | - |
|  | Восстановление колодцев | Август | - | - |
|  | Ревизия водораздаточных колонок | Сентябрь | - | - |
| Итого по разделу: | 360000,00 |  |

В заложенную денежную сумму 360000,00 рублей на 2018 г. входят результаты проведения экспертизы по капитальному ремонту водопроводной сети д.Печенкино-Журавлево Еткульского района Челябинской области.

  - Система газоснабжения включает в себя:

- 2018 г. – 200000, тыс. рублей – содержание и техническое обслуживание  газопроводов сШеломенцево, д.Журавлево, Д.Печенкино и д.Потапово;

- 2019 г. – 30000,00тыс. рублей строительство газопровода д.Шибаево;

  - Система водоснабжения и водоотведения:

- 2018 г. – 375,30 тыс. рублей капитальный ремонт водопроводных сетей д.Печенкино-д.Журавлево;

- 2019 г.– 360,00тыс. рублей капитальный ремонт водопроводных сетей ;

- 2020 г. –375,30тыс. рублей капитальный ремонт водопроводных сетей ;

- 2021 г. –375,30тыс. рублей капитальный ремонт водопроводных сетей ;

-2022-2028г.г.–2251,80тыс. рублей капитальный ремонт водопроводных сетей ;

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий и сумма затрат (тыс. руб.) | Сумма финансирования по программе, (тыс. руб.) источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |  |
| Водоснабжение | 597,16 | 360,0 | 375,3 | 375,3 | 375,3 | 1876,5 | Бюджет Печенкинского сельского поселения |
| Газоснабжение | 200,00 | 30049,1 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 623,5 | Бюджет Печенкинского сельского поселения |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 797,16 | 30409,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,00 |  |

5.Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются безаварийная работа коммунальных систем и доставка услуг от источников до потребителей.

Реализация программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования. Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- повышения эффективности  использования топливно - энергетических  ресурсов  в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сокращения финансовых затрат на  обеспечение энергоснабжения объектов  муниципального хозяйства;

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2027 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
    - рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры (концессионные соглашения);

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

-снижение экологической нагрузки на, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

- повышения качества обслуживания населения;

- повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность

6. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенкинское сельское поселение Еткульского района Челябинской области на 2018-2028 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

На уровне администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации. Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Печенкинского сельского поселения  осуществляет глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.